| № з/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Гігієнічні нормативи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неорганічні компоненти |
| 1 | Алюміній** | мг/л | ≤ 0,5 |  |
| 2 | Бор** | мг/л | ≤ 2,4 |  |
| 3 | Кадмій** | мг/л | ≤ 0,005 |  |
| 4 | Миш'як** | мг/л | ≤ 0,01 |  |
| 5 | Натрій** | мг/л | ≤ 200 |  |
| 6 | Нікель | мг/л | ≤ 0,02 |  |
| 7 | Нітрати (за NO3) | мг/л | ≤ 50 |  |
| 8 | Нітрити** | мг/л | ≤ 3,3 |  |
| 9 | Ртуть* | мг/л | ≤ 0,001 |  |
| 10 | Свинець** | мг/л | ≤ 0,01 |  |
| 11 | Селен** | мг/л | ≤ 0,01 |  |
| 12 | Сурма (стибій)** | мг/л | ≤ 0,005 |  |
| 13 | Фториди** | мг/л | ≤ 1,5 |  |
| 14 | Хлорати | мг/л | ≤ 0,7 | Хлорати та хлорити визначаються у питній воді, якщо для її знезараження використовується діоксид хлору. Де це можливо, без шкоди для знезараження слід прагнути до нижчого значення хлоратів та хлоритів у питній воді |
| 15 | Хлорити | мг/л | ≤ 0,7 |  |
| 16 | Хром загальний | мг/л | ≤ 0,05 |  |
| 17 | Ціаніди (загальна кількість усіх їх форм)** | мг/л | м 0,05 |  |
| Органічні компоненти |
| 18 | Бенз(а)пірен* | мкг/л | ≤ 0,01 |  |
| 19 | Бензол** | мкг/л | ≤ 1,0 |  |
| 20 | 1,2 - дихлоретан** | мкг/л | ≤ 3 |  |
| 21 | Пестициди | мкг/л | м 0,1 | Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть знаходитись в джерелі питного водопостачання. Норматив ≤ 0,10 мкг/л встановлюється для кожного окремого пестициду. У разі наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити ≤ 0,03 мкг/л для кожної з цих речовин. Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду |
| 22 | Пестициди (сума) | мкг/л | ≤ 0,5 |  |
| 23 | Тригалогенметани (сума) | мкг/л | ≤ 100 | Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану. В окремих випадках, пов'язаних з місцевими умовами, замість тригалогенметанів можна визначати хлороформ, зокрема, за таких умов норматив хлороформу ≤ 300 мг/л |
| 24 | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума)** | мкг/л | ≤ 10 |  |