| № з/п | Найменування показників | Одиниці виміру | Гігієнічні нормативи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Органолептичні |
| 1 | Запах при t 20 C та при нагріванні до 60 C | бали | 3 |
| 2 | Каламутність | нефелометрична одиниця каламутності НОК (1 НОК = 0,58 мг/л) | 3,5 |
| 3 | Кольоровість | градуси | 35 |
| 4 | Смак і присмак | бали | 3 |
|  | Фізико-хімічні |
| 5 | Амоній | мг/л | 2,6 |
| 6 | Водневий показник | одиниці pH | ≥ 6,5 та ≤ 9,0 |
| 7 | Загальна жорсткість | ммоль/л | 10 |
| 8 | Залізо загальне | мг/л | 1,0 |
| 9 | Марганець (манґан) | мг/л | 0,5 |
| 10 | Мідь | мг/л | 2,0 |
| 11 | Перманганатна окиснюваність | мг/л | без аномальних змін |
| 12 | Сульфати | мг/л | 500 |
| 13 | Сухий залишок | мг/л | 1500 |
| 14 | Хімічне споживання кисню | мг/л | без аномальних змін |
| 15 | Хлориди | мг/л | 350 |