Додаток 1
(рекомендована форма)

__________________________________
(найменування закладу освіти)

### НАКАЗ

| "___" ____________ 20__ р. | м. ____________ | № ___ |
| --- | --- | --- |

Про підготовку до нового
навчального року

На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України "Про охорону праці", пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою організації роботи із підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону, що додається;

план організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освіти в новому навчальному році, що додається.

2. Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт, що додається.

3. Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт у закладі освіти та до ____________ доповісти про результати перевірки.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

| Директор | __________________________________ (посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище) |  |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ закладу освіти
від ____________ № ___
              (примірний)

### ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки приміщень закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти | липень | Заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
| 2. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп | липень | Заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
| 3. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення | серпень | Заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
| 4. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період | вересень | Заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
| 5. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку | вересень | Заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
| 6. | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. ін. | липень - серпень | Заступник директора (на якого покладена відповідальність за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності) |
| 7. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | до 20 серпня | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 8. | Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт | до 20 серпня | Заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
| 9. | Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, яка створюється за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування) | до 25 серпня | Директор та представник профспілкової організації закладу освіти |
| 10. | Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти | до 25 серпня | Заступник директора |

| Директор | __________________________________ (посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище) |  |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ закладу освіти
від ____________ № ___
              (примірний)

### ПЛАН
організаційних та ремонтних робіт з підготовки ____________ закладу освіти до ____/____ навчального року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зробити перевірку лічильників тепла і води. |  |  |
| 2. | Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу. |  |  |
| 3. | Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. |  |  |
| 4. | Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності). |  |  |
| 5. | Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності). |  |  |
| 6. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. |  |  |
| 7. | Перевірити стан і засклити за необхідності скляні фрамуги теплиці (оранжереї). |  |  |
| 8. | інші заходи... |  |  |

| Директор | __________________________________ (посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище) |  |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ закладу освіти
від ____________ № ___
              (примірний)

### СКЛАД
робочої комісії закладу освіти з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт

1. СИДОРЕНКО Іван Іванович, заступник директора закладу освіти, голова робочої комісії.

2. КУЛІНИЧ Маргарита Олександрівна, інженер відділу охорони праці закладу освіти.

3. САПОЖНИК Алла Вікторівна, викладач закладу освіти.

Додаток 2
(Рекомендована форма)

__________________________________
(найменування закладу освіти)

### НАКАЗ

| "___" ____________ 20__ р. | м. ____________ | № ___ |
| --- | --- | --- |

Про створення постійно діючої технічної комісії
з обстеження приміщень і споруд

На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України "Про охорону праці", підпунктів 5 та 6 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою визначення готовності приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти та введення їх в експлуатацію,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд закладу освіти:

КАПЛИЦЯ Ольга Іванівна, заступник директора закладу освіти з адміністративно-господарської роботи, голова постійно діючої технічної комісії;

ОЛЬГІНА Любов Олександрівна, начальник відділу охорони праці закладу освіти;

АФАНАС'ЄВ Андрій Георгійович, інженер відділу охорони праці закладу освіти, відповідальний за стан безпеки будівель і споруд;

КОЛЯДЕНКО Ніна Вікторівна, голова профспілкової організації закладу освіти.

2. Голові постійно діючої технічної комісії:

організувати роботу з обстеження приміщень і споруд до початку нового навчального року. За результатами роботи до 20 серпня 20__ р. надати на затвердження акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку ____/____ навчального року та опалювального сезону та акти-дозволи на введення в експлуатацію навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень;

протягом навчального року проводити оцінювання технічного стану обладнання та устаткування навчальних приміщень, про результати доповісти до 20 березня 20__ р.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

| Директор | __________________________________ (посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище) |  |
| --- | --- | --- |

Додаток 3
(примірний)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор __________________
__________________________
              (підпис, ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.

### АКТ
обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку ____/____ навчального року та опалювального сезону

Постійно діюча технічна комісія у складі голови комісії - КАПЛИЦЯ О. І. та членів Ольгана Л. О., Афанас'єва А. Г. та Коляденка Н. В. провела обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти і встановила:

1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, протікання води не зафіксовано.

2. Система електропостачання у справному стані, відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.

3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, майстерні, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.

4. Обладнання в навчальних кабінетах відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.

5. Обладнання і споруди в спортивній залі, на спортивному майданчику справні та надійно закріплені.

6. Тепломережа відремонтована, випробувана на протікання, котельня укомплектована працівниками (оператор котельні, кочегар тощо), забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.

Висновок комісії:

Заклад освіти готовий до роботи.

Підписи:

| Голова комісії | підпис | прізвище |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії: | підпис | прізвище |
|  | підпис | прізвище |
|  | підпис | прізвище |

Додаток 4
(орієнтовний)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор __________________
__________________________
              (підпис, ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.

### Акт-дозвіл
на проведення занять в спортивному залі закладу освіти

| м. ____________ |  | "___" ____________ 20__ р. |
| --- | --- | --- |

Постійно діюча технічна комісія у складі голови комісії - КАПЛИЦЯ О. І. та членів Ольгана Л. О., Афанас'єва А. Г. та Коляденка Н. В., склали цей акт про те, що в спортивному залі було проведено випробування і перевірку на надійність встановлення та закріплення спортивного інвентарю і нестандартного обладнання. Відомості про випробування наведені в таблиці.

Таблиця

| № з/п | Назва спортивного інвентарю і спортобладнання | Кількість | Інвентарний номер | Дані випробувань | Закріплено надійно чи ненадійно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бруси паралельні |  |  |  |  |
|  | Перекладина |  |  |  |  |
|  | Кінь гімнастичний |  |  |  |  |
|  | Козел гімнастичний |  |  |  |  |
|  | Лави гімнастичні |  |  |  |  |
|  | Гімнастична стійка |  |  |  |  |
|  | Стійки волейбольні |  |  |  |  |
|  | Щити баскетбольні |  |  |  |  |

Висновок постійно діючої технічної комісії:

1. Установлено, що все спортивне обладнання закріплене надійно і придатне для використання в освітньому процесі за умови виконання правил безпеки під час проведення занять в спортивному залі закладу освіти.

2. Для учнів створено умови для проведення занять з фізичної культури, робочі місця учнів відповідають нормам і правилам з охорони праці, безпеки проведення занять, а також віковим особливостям учнів.

3. Педагогічний персонал ознайомлений з правилами безпеки та інструкціями з безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту.

| Голова комісії | підпис | прізвище |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії: | підпис | прізвище |
|  | підпис | прізвище |
|  | підпис | прізвище |

Додаток 5
(відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту)

### АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту
сховища, протирадіаційного укриття
(непотрібне закреслити)
№ ____________
(обліковий номер)

| "__" ____________ 20__ року |  | ___________________________ (назва населеного пункту) |
| --- | --- | --- |

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                  (посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності ________________________________________________________
____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного
укриття) № ____________, розташованого за адресою: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
державної, комунальної, приватної форми власності,
                             (непотрібне закреслити)

що належить _________________________________________________________
                                                                                          (найменування власника:
____________________________________________________________________
                                    для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
____________________________________________________________________
                                                             комунальної - органу місцевого самоврядування,
____________________________________________________________________
                               державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,
____________________________________________________________________
державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)
балансоутримувач захисної споруди __________________________________
____________________________________________________________________
                                                                           (найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди __________________________________
____________________________________________________________________
                                                                                (клас сховища, група протирадіаційного укриття)
місткістю на ____________ осіб, загальною площею ____________ кв. м ________________________________________________________
________________________________________________________
                                       (окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:
технічний ____________________________________________________________________
                                   (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний ____________________________________________________________________
                                                                                             (задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень ______________________________________________________
                                                                         (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як
__________________________________________________________________

3. Стан входів і аварійних виходів __________________________________
                                                                                 (кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено,
____________________________________________________________________
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,
____________________________________________________________________
                             обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**
____________________________________________________________________
                                                                                           (цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                                             (товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання**
____________________________________________________________________
                           (наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко,
____________________________________________________________________
гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність,
____________________________________________________________________
        наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках,
____________________________________________________________________
                                                                     порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** __________________________________
                                                                                                     (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,
____________________________________________________________________
                                     пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи _______________________________________________________
                                                   (передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,
____________________________________________________________________
    не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **,
____________________________________________________________________
              червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)
вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції ____________________________________________________________________
                                                       (передбачено / не передбачено проектом,
____________________________________________________________________
                  наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,
____________________________________________________________________
обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)
електроручні вентилятори __________________________________
                                                                (передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,
____________________________________________________________________
             встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно,
____________________________________________________________________
відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)
протипилові фільтри (ФЯР)** __________________________________
                                                                                      (не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,
____________________________________________________________________
                                герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)
фільтри-поглиначі (ФП)** _______________________________________________
                                                                   (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,
____________________________________________________________________
        змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)
герметичні клапани (ГК)** ______________________________________________
                                                                           (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,
____________________________________________________________________
                                 пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)
клапани надмірного тиску (КНТ)** __________________________________
                                                                                                        (наявність, кількість, справність, пронумеровано
____________________________________________________________________
         згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)
прилад для виміру підпору повітря** __________________________________
                                                                                                                 (наявність, стан (працює / не працює))
Система регенерації повітря** __________________________________
                                                                                     (передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)
фільтри (ФГ-70)** _____________________________________________________
                            (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно,
____________________________________________________________________
                        не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)
____________________________________________________________________
регенеративні патрони (РП-100)** __________________________________
                                                      (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано
____________________________________________________________________
            правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання __________________________________
                                                                                                   (централізоване водопостачання або інше джерело)
запірна арматура ________________________________________________
                                       (наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,
____________________________________________________________________
                               нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)
наявність покажчиків руху води __________________________________
                                                                                                                            (є, немає)
безнапірні та напірні баки для питної води __________________________________
                                                                                                           (передбачено / не передбачено проектом, герметичність,
____________________________________________________________________
   чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів,
____________________________________________________________________
                                                                       кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках
____________________________________________________________________
                                                                                               (дата, результати)
водопровідні труби ___________________________________________________
                                                                (передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,
____________________________________________________________________
                                             пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)
інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                                     (наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи __________________________________
                                                                                                           (передбачено / не передбачено проектом)
санвузли ____________________________________________________________
                                          (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),
____________________________________________________________________
                                  стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закрито, опечатано)
труби каналізації ________________________________________________
                                                                    (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,
____________________________________________________________________
                                               пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод __________________________________
                                                                                             (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість,
____________________________________________________________________
                            герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,
____________________________________________________________________
                                            опечатано/не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)
насоси відкачування: _________________________________________________
                                                 (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),
____________________________________________________________________
                                                                       терміни останнього технічного обслуговування)
запірна арматура __________________________________
                                  (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів
____________________________________________________________________
і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих захисних споруд) __________________________________
                                                                                                                (наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
____________________________________________________________________
                                                                 можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення __________________________________
                                                                                                    (передбачено / не передбачено проектом)
запірна арматура __________________________________
                                     (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів
____________________________________________________________________
                            та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,
____________________________________________________________________
                                                 наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)
трубопроводи _____________________________________________________
                                                          (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,
____________________________________________________________________
                                              пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення ________________________________________________________________
________________________________________________________________
    (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників,
____________________________________________________________________
пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних
____________________________________________________________________
       кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб
____________________________________________________________________
електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення __________________________________
                                                                                                                             (наявність гучномовців, радіоточки,
____________________________________________________________________
                     стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання __________________________________
                                                                                                                        (наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції __________________________________
                                                                                         (передбачено / не передбачено проектом)
за зовнішніми ознаками __________________________________
                                                             (гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда
____________________________________________________________________
затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної
____________________________________________________________________
                                                організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації __________________________________
____________________________________________________________________
                                                             (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
укомплектованість пожежних кранів __________________________________
труби систем пожежогасіння __________________________________
                                                                   (пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ____________________________________________________________________
                                                                                                                                             (споруду укомплектовано
____________________________________________________________________
                                           згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає
наявність схеми евакуації __________________________________
                                                      (розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:
температура, відносна вологість у приміщенні __________________________________
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан ____________________________________________________________________
                                                                                                                                     (термометра, гігрометра (психрометра),
____________________________________________________________________
         приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)**,
____________________________________________________________________
приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди
____________________________________________________________________
                                                                                       (% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди __________________________________
опис обладнання та майна __________________________________
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення
____________________________________________________________________
журнал перевірки стану захисної споруди __________________________________
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації
____________________________________________________________________
план приведення захисної споруди у готовність __________________________________
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання
____________________________________________________________________
правила користування вимірювальними приладами __________________________________
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** ____________________________________________________________________
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** ____________________________________________________________________
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** __________________________________
порядок провітрювання захисної споруди __________________________________
інструкція з протипожежної безпеки __________________________________
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень
__________________________________
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) __________________________________
каналізації __________________________________
водопостачання __________________________________
електропостачання __________________________________
опалення (теплопостачання) __________________________________
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів ____________________________________________________________
журнал перевірки стану готовності захисної споруди __________________________________
інструкція з використання засобів індивідуального захисту ____________________________________________________________________
порядок перевірки сховища на герметичність** __________________________________
довідка про перевірку сховища на герметичність** __________________________________
правила поведінки у захисній споруді __________________________________
список особового складу формування з обслуговування споруди _______________________________________________________________
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди
____________________________________________________________________
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням
____________________________________________________________________

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди
____________________________________________________________________

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди
____________________________________________________________________

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** _________________________________________________________
                                                              (проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:
приміщення ДЕС __________________________________
                                              (чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))
захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання ____________________________________________________________________
                                                                                                                                 (наявність, кількість, марка або шифр,
____________________________________________________________________
           зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,
____________________________________________________________________
                 гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність
____________________________________________________________________
        написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)
оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС __________________________________
                                                                                                                                                    (цілі, справні, обслуговуються)
____________________________________________________________________
стан противибухових пристроїв __________________________________
                                                                                      (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,
____________________________________________________________________
                            пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)
протипиловий фільтр (ФЯР)** __________________________________
                                                                                 (не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,
____________________________________________________________________
                                   герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)
герметичні клапани (ГК) __________________________________
                                                                        (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

____________________________________________________________________
                                   пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)
клапани надмірного тиску (КНТ) __________________________________
                                                                         (наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,
____________________________________________________________________
                                           промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній ________________________________________________________________
наявність піддонів під витратними паливними баками ____________________________________________________________________
стан маслопроводів ___________________________________________________
                                                        (пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)
протипожежний стан приміщень ДЕС __________________________________
____________________________________________________________________
                                    (наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС __________________________________
наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп __________________________________
____________________________________________________________________
наявність документації ДЕС:
формуляр ДЕС __________________________________
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС ____________________________________________________________________
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС
____________________________________________________________________
інструкція з обслуговування ДЕС __________________________________
журнал обліку роботи ДЕС __________________________________
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС __________________________________
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату ____________________________________________________________________
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС ____________________________________________________________________
інформація щодо працездатності ДЕС: __________________________________
ДЕС розконсервовано ____________________ ДЕС законсервовано __________________
                                                                            (дата)                                                                                             (дата)
перевірка працездатності ДЕС __________________________________
      (проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))
справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям
____________________________________________________________________
                                            (наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)
____________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на __________________ сховище (протирадіаційне укриття) № _________________
                                         (дата)                                                      (непотрібне закреслити)
оцінюється як __________________________________ до використання за призначенням
                                                  (готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

____________________________________________________________________
                                    (захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,
____________________________________________________________________
            доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**,
____________________________________________________________________
                    розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                (перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди*** ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                (визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності,
____________________________________________________________________
                     обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції,
____________________________________________________________________
        реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до ____________ слід подати до*
                                                (число, місяць, рік)

____________________________________________________________________
           (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,
____________________________________________________________________
                                          органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)
з поданням __________________________________
                                                           (перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

З актом ознайомлений*

Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)

___ ____________ 20__ року

____________
* Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

** Тільки для сховищ.

*** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

Додаток 6
(відповідно до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту)

### АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

| ___ ____________ 20__ року |  | ___________________ (назва населеного пункту) |
| --- | --- | --- |

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                      (посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)
у присутності ________________________________________________________
                                   (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
державної, комунальної, приватної форми власності,
                                            (непотрібне закреслити)

що належить _________________________________________________________
        (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,
____________________________________________________________________
державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
____________________________________________________________________
                                                                             основне функціональне призначення,
____________________________________________________________________
                     розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа ____________ кв. м, загальний об'єм ____________ куб. м

2. Загальний стан об'єкта:
технічний ____________________________________________________________
                                  (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний ___________________________________________________________
                                                                                             (задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень ______________________________________________
                                                                          (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів __________________________________
____________________________________________________________________
                          (кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
____________________________________________________________________
                              обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: _______________________________________________
                                                              (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
____________________________________________________________________

5. Стан системи водопостачання _________________________________________
                                                                                                   (централізоване водопостачання або інше джерело,
____________________________________________________________________
         наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи __________________________________
                                                                                                     (передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли ______________________________________________________
                                    (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) __________________________________
                                                                                   (наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
____________________________________________________________________
                                                         можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення __________________________________
                                                                                                (передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних
____________________________________________________________________
                            ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
____________________________________________________________________
             (наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
____________________________________________________________________
                                                      (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння __________________________________
____________________________________________________________________
                         (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

____________________________________________________________________
    (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано/не рекомендовано до використання для укриття населення
____________________________________________________________________
                                              як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
за умов: _____________________________________________________________
                   (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
____________________________________________________________________
                                                                     утримання та експлуатації найпростіших укриттів)
____________________________________________________________________

| Підписи осіб, які склали цей акт: |  | __________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) __________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) __________________________ (посада, власне ім'я, прізвище) |
| --- | --- | --- |
| З актом ознайомлений: Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) ___ ____________ 20__ року _______________________________ | __________________________ (власне ім'я, прізвище) |

Додаток 7
(примірний)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу управління освітою (військової адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти)_____________________
__________________________________
                        (підпис, ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ р.

### АКТ
прийому готовності __________________________________до
(найменування закладу освіти)
нового ____/____ навчального року

Повна адреса __________________________________.

Телефон __________________________________.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника __________________________________
__________________________________

Відповідно до рішення (наказу) _________________________________ (органу управління освітою) від "__" ____________ 20__ р. № ___ перевірку проводила комісія в складі:

____________________ (від органу управління освітою);

____________________ (від територіального органу Державної служби якості освіти України);

____________________ (від органів державного нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист тощо);
__________________________________ (від закладу освіти).

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти ______________" (наказ МОН № ___ від "___" ____________ 20__ р.

2. У 20__ / 20__ навчальному році в закладі освіти буде навчатися ___ класів (груп), ______ учнів, ______ слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік ____________________________
__________________________________

4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального __________________________________
поточного __________________________________.
Хто виконував роботи з ремонту будівель __________________________________

5. Стан території та її площа __________________________________
__________________________________

6. Кількість і стан допоміжних споруд __________________________________
__________________________________
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан __________________________
__________________________________

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан __________________________________
__________________________________

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування | Місткість укриття, осіб | Стан забезпеченості | Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Засобами зв'язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |  |  |
| Сховище |  |  |  |  |  |  |
| Протирадіаційне укриття |  |  |  |  |  |  |
| Споруда подвійного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Найпростіше укриття |  |  |  |  |  |  |

____________
Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

| Найменуван- ня об'єкту (будівлі) закладу освіти | Адреса розташу- вання | Стан забезпеченості | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покаж- чиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об'єкто- вими систе- мами опо- віщення (гучно- мовці, шкільні дзвінки, радіо- точки тощо), так/ні | Сигнально- гучномов- ними пристроями (сиренами), так/ні | Електронни- ми табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушен- ням зору та слуху, так/ні | Засоба- ми зв'язку, так/ні | Підклю- ченням до мережі Інтернет, так/ні |  |
| Навчальний корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гуртожиток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майстерня |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________
Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість, осіб | Забезпечено засобами індивідуального захисту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фільтрувальними протигазами | Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) |  |
|  |  | кількість | відсоток від загальної кількості | кількість | відсоток від загальної кількості |  |
| Працівники |  |  |  |  |  |  |
| Здобувачі освіти |  |  |  |  |  |  |

____________
Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацію (так/ні) __________________________________;

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) __________________________________;

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) __________________________________;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) __________________________________
__________________________________;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) ________________________________.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан ____________________________
__________________________________.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети (лабораторії) | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання | Наявність перспективного плану обладнання кабінету | Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повністю | частково | є | немає |  |
| Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані) |  |  |  |  |  |  |

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

| Вид майстерень | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші |  |  |  |  |  |  |

14. Наявність методичного кабінету __________________________________

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників _________________________________

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

| № з/п | Назва ТНЗ | Кількість | Справні | Несправні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комп'ютери та комп'ютерна техніка Магнітофони Телевізори Електрофони Кінопроектори Діапроектори Радіовузол Мовна лабораторія Епіпроектори Пристрій для зашторювання Екрани Інші пристрої |  |  |  |

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами _______________________________________________
____________________________________________________________________

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки _________________________________________________________
__________________________________

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) ____________________. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм __________________________________
__________________________________

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць __________________________________,
забезпеченість та стан меблів __________________________________,
забезпеченість технологічним обладнанням __________________________________,
санітарний стан __________________________________,
умови для миття рук __________________________________.

Наявність проточної води: холодної _______________________, гарячої ________________________.

21. Організація питного режиму __________________________________.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів __________________________________
__________________________________.

23. Наявність і стан бібліотеки __________________________________
__________________________________.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури __________________________________,
періодичних видань __________________________________.
Забезпеченість підручниками за предметами __________________________________.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами __________________________________
__________________________________.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення ________________________
__________________________________.

27. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту _______________________;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання __________________________________________
__________________________________;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння __________________________________;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту ___________________________;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування _________________________________________
__________________________________;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів __________________________________;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами _____________________;

Інші питання пожежної безпеки __________________________________.

28. Стан покрівлі __________________________________.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання __________________________________;
газопостачання (електропостачання) __________________________________;
каналізація.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну _______________________
__________________________________.

31. Наявність підсобного господарства та його стан __________________________________
__________________________________.

32. Наявність гуртожитку та його стан __________________________________
__________________________________.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) __________________________________
__________________________________.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан __________________________________
__________________________________.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом _________________________________
__________________________________.

36. Наявність та реєстрація колективного договору __________________________________
__________________________________.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
__________________________________.

| Голова комісії | підпис | прізвище |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії: | підпис | прізвище |
|  | підпис | прізвище |
|  | підпис | прізвище |

____________
Примітки: 1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (військової (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий - залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).

Додаток 8
(рекомендована форма)

### Паспорт кабінету хімії

__________________________________
(найменування закладу освіти)

Адреса __________________________________
                                                                                    (поштова адреса)

Місце розташування кабінету __________________________________
                                                                                                                            (поверх, № кабінету)

Загальна площа кабінету ___ м2, лаборантської ___ м2.

Меблі та обладнання:

| столи__________________________ шт., робочий стіл учителя ____________ шт., демонстраційний стіл ____________ шт., дошка _________________________ шт., екран _________________________ шт., комп'ютер _____________________ шт., ксерокс _______________________ шт., шафа _________________________ шт., | стільці учнівські ______________________ шт., стільці вчителя, лаборанта ______________ шт., витяжна шафа ________________________ шт., магнітна дошка _______________________ шт., принтер _____________________________ шт., сканер ______________________________ шт., проектор ____________________________ шт., інше. |
| --- | --- |

Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:

| № | Назва | Кількість і місце знаходження |
| --- | --- | --- |
|  | Об'єкти натуральні |  |
|  | Підручники |  |
|  | Навчальні посібники |  |
|  | Методичні посібники |  |
|  | Приладдя |  |
|  | Реактиви |  |
|  | Інші матеріальні цінності кабінету |  |

Директор __________________________________
                                                                    (посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище)

Завідувач кабінету (лабораторії) __________________________________
                                                                                                                    (посада, підпис, ім'я та прізвище)

Голова профспілкової організації __________________________________
                                                                                                                   (посада, підпис, ім'я та прізвище)

"__" ____________ 20__ р.

М. П.

Додаток 9

### ТАБЛИЦЯ
термінів перевірки обладнання і захисних засобів

| № з/п | Назва обладнання і захисних засобів | Терміни, форма перевірки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вогнегасники | 1 раз на рік, указати дату (Наказ МВС від 15.01.2018 № 25) |
| 2 | Опір ізоляції електромережі | Один раз на два роки, протокол заміру (Правила пожежної безпеки в Україні) |
| 3 | Стан заземлення | Один раз на два роки (Правила пожежної безпеки в Україні) |
| 4 | Манометри в котельні | 1 раз на 6 місяців (п. 7.1.35 НПАОП 0.00-1.30-01) |
| 5 | Драбини (стрем'янки) дерев'яні | 1 раз на рік, після ремонту і перед установкою (додаток 1, 2 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів) |
| 6 | Електродвигуни | 1 раз на 2 роки з встановленням клейма (НПАОП 0.00-1.30-01) |
| 7 | Електровимірювальні прилади | Після закінчення опалювального сезону та після ремонту (НПАОП 0.001.11-98) |
| 8 | Котли водогрійні всіх систем | Перед пуском та після ремонту (п. 8 розділу 13 НПАОП 0.00-1.11-98) |
| 9 | Опалювальні системи | Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20° C (ДСанПіН 5.2.2.008-01) |
| 10 | Питна вода (кулер) | Перед початком навчального року, складається акт |
| 11 | Випробування спортивних снарядів і обладнання | Перед початком навчального року і після ремонту, складається акт |
| 12 | Обладнання майстерень, лабораторій | 1 раз на квартал або при забрудненні |
| 13 | Чищення електроламп від пилу | 2 рази на рік |
| 14 | Чищення скла вікон | 2 рази на рік |