“Таблиця 4

| Максимально допустима похибка вимірювань | Класи точності вимірювальної системи |
| --- | --- |
|  | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Температура | ± 0,3 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C | ± 1,0 °C |
| Тиск | менше 1 МПа: ± 50 кПа від 1 до 4 МПа: ± 5 % більше 4 МПа: ± 200 кПа |
| Густина | ± 1 кг/м-3 | ± 1 кг/м3 | ± 2 кг/м-3 | ± 2 кг/м3 | ± 5 кг/м-3 ”; |