Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
 систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 5 розділу IV)

### Технічний паспорт
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| Організація, яка здійснює / надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) |  |
| --- | --- |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку |  |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) |  |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ |  |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) |  |
| Дата складання технічного паспорта |  |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| ВБСГ, у тому числі: Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) |  |
| --- | --- |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) |  |
| Кількість стояків газових |  |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: |  |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття |  |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| Дата виконання | Початок: Завершення: |
| --- | --- |
| Виконавець робіт |  |
| Вид робіт за договором |  |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт |  |
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні / потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) |  |

| Представник виконавця |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | ______ (дата) |  |
| Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання) |  |  |
| ___________________________ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | ______ (дата) |  |